## Installationsanzeige Wasser
[13 empty] | Eingang: | [5 empty] | Inst. Nr.: |  |  |  | WESt-Nr.:
[8 empty] | www.west-steinhausen.ch | www.west-steinhausen.ch | [8 empty] | Installationsanzeige Wasser
Objekt: |  |  |  | Strasse / Liegenschaft: | [19 empty] | Nr.:
|  |  |  | Assek.-Nr.: | [7 empty] | GS-Nr.: | [5 empty] | Gemeinde: |  |  |  | Steinhausen
Kunde: |  |  |  | Name: | [13 empty] | Vorname:
|  |  |  | Strasse: | [9 empty] | Nr.: |  |  |  | Ort: | [5 empty] | PLZ:
Eigentümer: |  |  |  | Name:
Architekt: |  |  |  | Firma:
Verwaltung: |  |  |  | Strasse: | [9 empty] | Nr.: |  |  |  | Ort: | [5 empty] | PLZ:
|  | Wasserversorgung |  |  |  | Anzahl |  |  |  |  | Belastungswerte LU Kalt |  |  |  | Belastungswerte LU Warm |  |  |  |  | Total LU
l/s
Anschlüsse Wohnbereich |  | Spültisch Küche | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Geschirrwaschmaschine | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Badewanne 1/2"-Anschlüsse | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Duschenwanne 1/2"-Anschlüsse | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Waschtisch/Wandbecken/Bidet | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Spülkasten | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Urinal Direktspülung | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Waschtrog/Ausguss | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Waschmaschine Haushalt | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Schlauchventil (Garten/Garage) | [8 empty] | 5 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Entnahmearmatur Balkon | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Spezielle Entnahmestellen |  | Garagen/Gartenventil 3/4"-Anschlüsse | [8 empty] | 8 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Badewanne/Dusche/Spülbecken 3/4"-Anschlüsse | [8 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Sprinkleranlage
|  | Schwimmbad |  |  | m3
Wasserlöschposten
Kühl- und Kälteanlagen
Brunnenanlagen
Lüftungs- und Klimanlagen
Holzfeuerung mit therm. Sicherung
|  | Bestehende Installationen (Total LU) | [23 empty] | 0
[6 empty] | Total LU/ Summendurchfluss QT | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Spitzendurchfluss QD | [14 empty] | (0.3 bis 300 l/s) |  |  |  | 0
[6 empty] | (nach W3, Diagramm 1) | [14 empty] | (0.5 bis 15 l/s) |  |  |  | 0
Werden Verbraucher angeschlossen, die nach Energiegesetz des Kantons | [19 empty] | Firmenstempel
Zug eine Bewilligung der Baubehörde bedürfen? (Bewilligung beilegen!) | [19 empty] | Unterschift des Konzessionsträgers:
Klimaanlage mit/ohne Rückkühlung Spezialbewilligung erforderlich bitte beilegen | [15 empty] | m3/h |  |  | l/min.
[6 empty] | * Mengenregler Typ: | [10 empty] | / |  | l/min.
Gewerbliche Kühlanlage Spezialbewilligung erforderlich bitte beilegen
[16 empty] | m3/h |  |  | l/min.
Wasserbehandlung Spezialbewilligung erforderlich bitte beilegen
[7 empty] | Marke: | [8 empty] | Typ: |  |  |  | Name Bewilligungsträger (Blockschrift)
Beilagen:
Termine: |  |  | Eingabedatum: | [6 empty] | Installationsbeginn: | [8 empty] | Geplante Fertigstellung:
| Wird vom WESt ausgefüllt | [12 empty] | * Bedingungen:
Wassermesserbügel:
Wassermesser:
Ausführungsbewilligung:
Die Ausführung obiger Anlage wird unter Vorbehalt der Erfüllung der
| Änderung an: | [12 empty] | bestehenden Vorschriften bewilligt.
Dimension
| * Hauseinführung | [12 empty] | Steinhausen,
WASSER- UND ELEKTRIZITÄTSWERK STEINHAUSEN AG Sennweidstrasse 4 6312 Steinhausen T 041/749 40 30 E contact@west-steinhausen.ch
Schema
Grundriss
Installationsanzeige
Druckdispositiv/Druckverlustberechnung
Zertifikate (wo erforderlich)
Neuinstallation
Erweiterung
Umbau
Ja
Nein
neu
bleibt